Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-08-31-001930-a

Код ДК 021:2015 - 09310000-5 - Електрична енергія (електрична енергія)

Відкриті торги з публікацією англійською мовою

Очікувана вартість: 2 739 040 грн з ПДВ

Кількість: 684760 кВт⋅год

Період поставки: по 31.12.2021р.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Місце поставки: м. Чернівці та Чернівецької області  (згідно переліку об’єктів та точок комерційного обліку )

Споживач (об’єкти споживача) належить до 2-го класу споживачів електричної енергії.

Режим роботи:  24 години/доба, 7 днів на тиждень.

Умови постачання електричної енергії Споживачу повинні відповідати наступним нормативно-правовим актам:

Закону України “Про ринок електричної енергії” від 13.04.2017 № 2019-VІІІ;

- Правилам роздрібного ринку електричної енергії, затвердженим постановою Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14.03.2018 № 312;

- Кодексу систем розподілу, затвердженому постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14.03.2018 № 310;

- Кодексу системи передачі, затвердженому постановою Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14.03.2018 № 309

Якість постачання електричної енергії: постачальник забезпечує дотримання загальних та гарантованих стандартів якості надання послуг з електропостачання, в тому числі тих, що передбачені згідно Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, затвердженого постановою НКРЕКП від 12.06.2018 р. № 375, Закону України «Про ринок електричної енергії», Правила роздрібного ринку електричної енергії, інших нормативно-правових актів. Згідно ст. 18 Закон України «Про ринок електричної енергії» показники якості електропостачання повинні відповідати величинам, що затверджені НКРЕКП.

Технічні, якісні та кількісні вимоги до предмету закупівлі

1. План-графік постачання електричної енергії

| Період постачання | Прогнозний обсяг постачання електричної енергії (кВт*г) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Чернівецький ЦОК | Вижницький ЦОК | Новоселицький ЦОК | Кельменецький ЦОК |
| Жовтень | 166000 | 4000 | 300 | - |
| Листопад | 250000 | 6800 | 320 | - |
| Грудень | 250000 | 7000 | 340 | - |
| Разом | 666000 | 17800 | 960 |  |

2. Технічні  дані  споживача

| №№ з/п | Об’єкт | Адреса | Трансформаторна підстанція | Клас напруги приєднання енергооб’єкту | Кількість точок приєднання комерційного обліку | Точки встановлення комерційного обліку | Тип розрахун- кових лічильників | Номери лічильників | АСКОЕ/ ЛУЗОД | Існуючий облік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| м. Чернівці |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Корпус № 2,2а | Університетська, 19 | ТП-138 | 10 кВ 2 клас | 1 | На стороні напруги 0,4 кВ | ЕМS-132 | 525805 | - | Загаль- ний |
| 2 | Корпус №3 | Л.Українки, 25 | ТП-83.1 | 10 кВ 2 клас | 1 | На стороні напруги 0,4 кВ | ЕМS-132 | 565126 | - | Загаль- ний |
| 3 | Наукова бібліотека | Л.Українки, 23 | ТП-83.2 | 10 кВ 2 клас | 1 | На стороні напруги 0,4 кВ | HIK 2303 АРК 1 | 0292586 | - | Загаль- ний |
| 4 | Корпуси № 4,5,6 | Коцюбинсько-го, 2 | ТП-90 | 10 кВ 2 клас | 1 | На стороні напруги 0,4 кВ | ЕМS-132 | 565127 | - | Загаль- ний |
| 5 | Корпус №7 | Вавілова, 9 | ШР-92 від ТП-83 | 0,4 кВ 2 клас | 1 | На стороні напруги 0,4 кВ | HIK 2301 АП 1 | 0028582 | - | Загаль- ний |
| 6 | Корпус №9 | Сторожинець- ка, 101 | РП-12 | 10 кВ 2 клас | 1 резерв | На стороні напруги 0,4 кВ | HIK 2303 АРК 1 | 0086158 0086196 | - | Загаль- ний |
| 7 | Корпус №11 | Поштова, 1 | ТП-170 | 10 кВ 2 клас | 1 | На стороні напруги 0,4 кВ | HIK 2301 АП 1 | 0038931 | - | Загаль- ний |
| 8 | Корпус №12 | Сковороди, 9 | ТП-126 | 10 кВ 2 клас | 1 | На стороні напруги 0,4 кВ | HIK 2301 АП 1 | 0028608 | - | Загаль- ний |
| 9 | Корпус №14 | Кафедральна, 2 | ТП-119 | 10 кВ 2 клас | 1 | На стороні напруги 0,4 кВ | ЕМS-132 | 525958 | - | Загаль- ний |
| 10 | Корпус №15 | Героїв майдану, 41 | ТП-211 | 10 кВ 2 клас | 1 | На стороні напруги 0,4 кВ | HIK 2301 АП 1 | 0028657 | - | Загаль- ний |
| 11 | Корпус №16 | Небесної сотні, 4а | ТП-252 | 10 кВ 2 клас | 2 | На стороні напруги 0,4 кВ | HIK 2301 АП 1 | 0028650 0028659 | - | Загаль- ний |
| 12 | Корпус №17 | Нагірна, 7б | ТП-199 | 10 кВ 2 клас | 1 | На стороні напруги 0,4 кВ | HIK 2303 АРК 1 | 0053502 | - | Загаль- ний |
| 13 | Корпус №19 | Садова, 5 | ТП-211 | 10 кВ 2 клас | 1 | На стороні напруги 0,4 кВ | ЕМS-132. 10.1 | 525778 | - | Загаль- ний |
| 14 | Корпус №20 | Банкова, 1 | ШР-76 | 0,4 кВ 2 клас | 2 | На стороні напруги 0,4 кВ | Меридіан 23 0,1 | 05627864 03395079 | - | Загаль- ний |
| 15 | Корпус №20 | Банкова, 3 | ШР-105 | 0,4 кВ 2 клас | 2 | На стороні напруги 0,4 кВ | СОЕ-5028 НІК2301АП1 | 0137018 0035852 | - | Загаль- ний |
| 16 | Корпус №21 | Якоба фон Петровича, 18 | ТП-31 | 10 кВ 2 клас | 2 | На стороні напруги 0,4 кВ | HIK 2301 АП 1 | 0035510 0035598 | - | Загаль- ний |
| 17 | Столярна майстерня | Небесної сотні, 2а | ТП-250 | 10 кВ 2 клас | 1 | На стороні напруги 0,4 кВ | HIK 2301 АП 1 | 10780158 | - | Загаль- ний |
| 18 | Ботанічний сад | Федьковича, 11 | ТП-146 | 10 кВ 2 клас | 1 | На стороні напруги 0,4 кВ | HIK 2303 АРП 3 | 0150209 | - | Загаль- ний |
| 19 | Природни-чий музей | Шіллера, 5 | ШР-82 від ТП-61 | 0,4 кВ 2 клас | 1 | На стороні напруги 0,4 кВ | HIK 2303 АРП 1 | 8049758 | - | Загаль- ний |
| 20 | Біобаза «Жучка» | Слобідська, 2 | ТП-714 | 10 кВ 2 клас | 1 | На стороні напруги 0,4 кВ | HIK 2303 АРП 1Т | 0205539 | - | Трьох- зонний |
| Чернівецька область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Біобаза | с.Чорнівка Новоселиць- кого району | ПЛ-0,4 кВ від ТП-175 | 10 кВ 2 клас | 1 | На стороні напруги 0,4 кВ | HIK 2301 АП 1 | 0028612 | - | Загаль- ний |
| 2 | Біостанція | с.Макарівка Кельменець- кого району | Кабельна лінія АПВГ | 10 кВ 2 клас | 1 | На стороні напруги 0,4 кВ | HIK 2301 АП 1 | 9872575 | - | Загаль- ний |
| 3 | Біостанція | с.Дол.Шепіт Вижницького району | КТП-118/250 | 10 кВ 2 клас | 1 | На стороні напруги 0,4 кВ | СОЭ-1.02/2 | 9875876 | - | Загаль- ний |
| 4 | Кафедра дек.прикл. та образотв. мистецтва | м.Вижниця, Невського, 3Б | КТП-46/160 | 10 кВ 2 клас | 1 | На стороні напруги 0,4 кВ | СОЭ-1.02/2 | 9876102 | - | Загаль- ний |
| 5 | Навчальний корпус (опалення) | м.Вижниця, Невського, 3Б | ЗТП-252/250 кВА | 10 кВ 2 клас | 1 | На стороні напруги 0,4 кВ | HIK 2303 АРП 3Т | 0102847 | - | Трьох- зонний |
| 6 | Навчально- виробнича база | с.Мигово Вижницького району | КТП-493/40 кВА | 10 кВ 2 клас | 1 | На стороні напруги 0,4 кВ | HIK 2303L АРП 1 | 0270440 | - | Загаль- ний |