Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-10-05-009234-b

Предмет закупівлі: Код ДК 021:2015 – 38430000-8 Детектори та аналізатори  (Біохімічні аналізатори)

Очікувана вартість : 53 000 грн   з ПДВ.

Кількість:  1 шт.

Період поставки: до  – 30.11.2021р.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

У зв’язку з відміною попередніх трогів UA-2021-09-17-003494-b необхідно знову оголосити торги.  Для виконання досліджень в рамках виконання завдань перспективного плану розвитку наукового напряму «Математичні науки та природничі науки» Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича за період з 2021 по 2025 роки. Необхідно придбати ротаційний випарювач з наступними характеристиками :

| # Найменування , кількість | # Характеристики |
| --- | --- |
| # Ротаційний випарнювач # RE-2000E (або аналог) # Кількість 1 шт | лазня з тефлоновим покриттям, об’єм 0,5 - 2 л, автопідйомник, РК-дисплей Сорт скла: не гірше GG-17; Матеріал корпусу: алюмінієвий сплав; Холодильник: вертикальний, не менше 85 х 430 мм; Випарна колба: не менше 1 л, стандартний шліф 24; Приймальна колба: не менше 1 л, круглий шліф 35; Мотор: безщітковий, не менше 40 Вт; Швидкість обертання: в межах 0...180 об./мін.; Дисплей швидкості обертання: РК; Баня: з тефлоновим покриттям; Потужність нагрівання: не менше 1,5 кВт; Діапазон нагрівання: КТ...99 ± 1 С; Температурний датчик: Pt100; Температурний контроль: «intelligent»; Потужність підйомника («ліфти»): 15 Вт; Висота підйому: до 120 мм; Параметри електроживлення: 220 В / 50 Гц; Геометричні розміри: не менше 660 х 420 х 830 мм; Опції: Лазня масляна, КТ...400 С, матеріал – нерж. сталь 304; Паспорт на обладнання # Гарантія: не менше 36 місяців. |