Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-09-28-004705-a

Код ДК 021:2015: 09120000-6 – Код ДК 021:2015 – 09120000-6 Газове паливо (газове паливо )

Відкриті торги (з публікацією англійською мовою)

Очікувана вартість: 7 449 250,50 з ПДВ

Кількість:  – 450 тис. м³

Період поставки: січень –березень 2023

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Умови постачання природного газу замовнику повинні відповідати наступним нормативно-правовим актам:

•	Закон України «Про ринок природного газу» ;

•	Правила постачання природного газу, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 №2496.

Вимоги щодо якості товару:

Фізико-хімічні показники газу природного, котрий постачається Замовнику, повинні відповідати міждержавному ГОСТ 5542-87, положенням Кодексу газотранспортної системи, Кодексу газорозподільних систем.

За одиницю виміру кількості газу при його обліку приймається один кубічний метр (куб. м), приведений до стандартних умов: температура газу (t) = 20 градусів Цельсія, тиск газу (P) = 760 мм ртутного стовпчика (101,325 кПа).